## 千葉県水産総合研究センターが実施した検査結果（令和3年度）
2022-03-30
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：０４３－２２３－３０３９
千葉県水産総合研究センターが実施した簡易型測定装置による検査結果（令和3年度）
県では、水産物の安全・安心を確認するため、精密測定装置（ゲルマニウム半導体検出器）を利用した魚介類のモニタリング検査に加え、農林水産省から貸与を受けた簡易型測定装置を水産総合研究センターに設置し、水産物の放射性物質検査を実施しています。
（注）測定機器 NaI(TI)シンチレーションスペクトロメーター
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値
①生鮮魚介類 | [9 empty] | 単位：ベクレル／㎏
検体Ｎｏ． | 公表日 | 品目 | 放射性セシウム（Bq/kg） |  |  | 分析結果 | 漁獲日 | 検査日 | 海域 | 依頼団体
|  |  | 134 | 137 | 合計
1477 | 2021-04-07 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1478 | 2021-04-14 | スズキ | 検出せず （10未満） | 8.36 | 8.4 | 基準値以下 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1479 | 2021-04-21 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1480 | 2021-04-21 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 利根川 | 中利根漁協
1481 | 2021-04-21 | スズキ | 検出せず （10未満） | 11.7 | 12 | 基準値以下 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 利根川 | 中利根漁協
1482 | 2021-04-21 | スズキ | 検出せず （10未満） | 7.34 | 7.3 | 基準値以下 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 利根川 | 中利根漁協
1483 | 2021-04-28 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1484 | 2021-05-12 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1485 | 2021-05-19 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 利根川 | 銚子市漁協
1486 | 2021-06-09 | スズキ | 検出せず （10未満） | 8.76 | 8.8 | 基準値以下 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 利根川 | 銚子市漁協
1487 | 2021-06-16 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 利根川 | 銚子市漁協
1488 | 2021-06-23 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 利根川 | 銚子市漁協
1489 | 2021-06-30 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 利根川 | 銚子市漁協
1490 | 2021-07-07 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 利根川 | 銚子市漁協
1491 | 2021-07-14 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 利根川 | 銚子市漁協
1492 | 2021-08-04 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 利根川 | 銚子市漁協
1493 | 2021-08-04 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 利根川 | 銚子市漁協
1494 | 2021-08-18 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 利根川 | 銚子市漁協
1495 | 2021-09-01 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 利根川 | 銚子市漁協
1496 | 2021-09-01 | スルメイカ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1497 | 2021-09-01 | マアジ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1498 | 2021-09-01 | ムシガレイ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1499 | 2021-09-01 | ミズダコ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1500 | 2021-09-01 | アオメエソ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1501 | 2021-09-08 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 利根川 | 銚子市漁協
1502 | 2021-09-15 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 利根川 | 銚子市漁協
1503 | 2021-09-22 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 利根川 | 銚子市漁協
1504 | 2021-09-29 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 利根川 | 銚子市漁協
1505 | 2021-10-06 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 利根川 | 銚子市漁協
1506 | 2021-10-13 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 利根川 | 銚子市漁協
1507 | 2021-10-20 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 利根川 | 銚子市漁協
1508 | 2021-10-27 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 利根川 | 銚子市漁協
1509 | 2021-11-03 | スズキ | 検出せず （10未満） | 18.2 | 18 | 基準値以下 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 利根川 | 銚子市漁協
1510 | 2021-11-10 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 利根川 | 銚子市漁協
1511 | 2021-11-17 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 利根川 | 銚子市漁協
1512 | 2021-12-01 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 利根川 | 銚子市漁協
1513 | 2021-12-15 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1514 | 2021-12-22 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1515 | 2022-01-12 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1516 | 2022-01-12 | スズキ | 検出せず （10未満） | 9.42 | 9.4 | 基準値以下 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1517 | 2022-01-26 | スズキ | 検出せず （10未満） | 5.26 | 5.3 | 基準値以下 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1518 | 2022-02-02 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1519 | 2022-02-09 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1520 | 2022-02-16 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1521 | 2022-02-23 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1522 | 2022-03-02 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1523 | 2022-03-09 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1524 | 2022-03-16 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1525 | 2022-03-23 | スズキ | 検出せず （10未満） | 検出せず （10未満） | 検出せず （20未満） | 基準値以下 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
1526 | 2022-03-30 | スズキ | 検出せず （10未満） | 5.89 | 5.9 | 基準値以下 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 銚子・九十九里沖 | 銚子市漁協
訂正のお知らせ 4月14日公表の検体No.1478スズキについては、放射性セシウム137及び合計を誤って表記したため、訂正しました。