## Sheet1
ライフライン等チェックリスト
１ 停電に備えた点検
①非常用自家発電機関係（有の場合）
燃料の備蓄をしているか。
２４時間営業のガソリンスタンド等の確認をしているか
非常用自家発電機の燃料供給に係る納入業者等との優先供 給協定を締結しているか
定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう 性能の把握及び訓練をしているか
①非常用自家発電機関係（無の場合）
医療的配慮が必要な入所者の有無、協力病院等の連携状況 を踏まえ、非常用自家発電機の要否を検討しているか
医療的配慮が必要な入所者がいる場合、非常用自家発電機 の導入を検討しているか
非常用発電機のレンタル等の代替措置を検討しているか
③電灯（照明）関係
照明を確保するための十分な数の懐中電灯やランタン等の 備蓄をしているか
④防寒関係
石油（灯油）ストーブ等の代替暖房器具とその燃料を準備 しているか
毛布、携帯用カイロ、防寒具などの備蓄をしているか
⑤介護機器・器具関係
医療機器等の予備バッテリー又は充電式や手動式の喀痰吸 引機等の代替器具を準備しているか
人工透析患者に係る緊急時の対応、ニーズ、必要物資等を 把握し、自治体の透析担当者や各透析施設等との連携体制 が確保されているか
２ 断水に備えた点検
①生活用水関係
近隣の給水場を確認しているか
大容量のポリタンク等の給水容器の準備をしているか
災害時協力井戸の確保（酒造会社等）をしているか
衛生面を考慮しつつ、地下水（井戸水）の利用を検討して いるか
節水のため、食器を汚さないように使用するラップや紙皿 などを備蓄しているか
②飲料水関係
飲料水の備蓄をしているか
③汚水・下水関係
携帯トイレや簡易トイレ、おむつ等を備蓄しているか
３ ガスが止まった場合に備えての点検
カセットコンロ及びカセットガス等の備蓄をしているか
プロパンガスの導入又は備蓄をしているか
ガス事業者等からのプロパンガスのレンタルの可否を確認 しているか
４ 通信が止まった場合に備えた点検
通信手段のバッテリー（携帯電話充電器・乾電池等）を備 蓄しているか
複数の通信手段（携帯電話メール、公衆電話、災害用トラ ンシーバー、衛星電話等）を確保しているか
緊急時に想定している通信手段の利用方法等を予め確認し ているか
５ 物資の備蓄状況の点検
食料について季節ごとに１日の必要量を把握しているか
生活必需品について季節ごとに１日の必要量を把握してい るか
衛生用品の必要量を把握しているか
冷暖房設備・空調設備稼働用の燃料について季節ごとに１ 日の必要量を把握しているか
利用者だけでなく職員分及び避難者分なども含め十分な物 資を備蓄しているか
備蓄物資は津波や浸水等の水害や土砂災害等に備え、保管 場所に留意しているか