別紙様式第１号（第６条第１項関係）

番　　　号

年　月　日

千葉県農業再生協議会会長　殿

（農業者組織）

■■市本町１－１

房総省エネ研究組合

組合長　○山　○男

施設園芸等燃料価格高騰対策事業実施計画及び省エネルギー等対策推進計画の承認申請について

千葉県農業再生協議会施設園芸等燃料価格高騰対策業務方法書（平成２５年５月２８日付け千葉県農業再生協議会作成）第６条第１項の規定に基づき、下記により事業実施計画及び省エネルギー推進計画を作成（変更）したので、関係書類を添えて承認を申請する。

記

１　施設園芸等燃料価格高騰対策事業実施計画書：別紙１

２　省エネルギー等対策推進計画：別紙２

（別紙１）

施設園芸等燃料価格高騰対策事業実施計画書

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策定主体名：  房総省エネ研究組合 |  | 実施期間 | ５事業年度 | ５年７月～６年６月 |

※事業年度は７月～翌６月。

施設園芸セーフティネット構築事業実施計画

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象期間 | １１月　～　４月 | ５事業年度 | ５年７月～６年６月 |

（セーフティネット申込者の内訳）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 氏名 | 燃料別 | 燃料購入  予定数量 | 燃料補填積立予定額  （円）※ | 補助金所要見込額  (円) | 備考 |
| 1 | ○山　○男 | Ａ重油 | ５，０００ℓ | １０２，０００ | １０２，０００ | 新規 |
| 2 | ○△　○△ | 灯油 | １，０００ℓ | １２，９００ | １２，９００ | 新規 |
| 3 | □□　○○ | Ａ重油 | ２２，０００ℓ | １３４，２００ | １３４，２００ | 新規 |
| 4 | ○○　◇◇ | Ａ重油 | １７，０００ℓ | ４８５，３００ | ４８５，３００ | 新規 |
| 5 | ◆◆　□□ | ＬＰガス | ８，０００㎏ | ６４，０００ | ６４，０００ | 新規 |
| 6 | ■■　◎◎ | ＬＮＧ | ３，０００㎥ | ４２，７００ | ４２，７００ | 新規 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 | | Ａ重油  灯油  ＬＰガス  ＬＮＧ | ４４，０００ℓ  １，０００ℓ  ２，０００㎏  ５００㎥ | ７２１，５００  １２，９００  ６４，０００  ４２，７００ | ７２１，５００  １２，９００  ６４，０００  ４２，７００ |  |

（注）※は、「燃料購入予定数量×積立単価×1/2」で算出（農家積立分）。

（注）前事業年度から継続加入している申込者については、備考欄に「継続」と記入する。

**・別紙様式２号「５．施設園芸セーフティネット構築事業への加入」の内容を転記する。**

**・「補助金所要見込額」には、「燃油補填積立予定額」と同じ金額を入れる。**

**・備考欄には「新規」「継続」「脱退」等を入れる。**

（注）「施設園芸用燃料価格差補填金積立契約申込書」（必要に応じ）及び「施設園芸用燃料購入数量等設定申込書」を添付する。

（注）申請数が多い場合等は、本表を別葉とする。

添付資料

１　組織の会則（規約）、役員名簿（農業協同組合(連合会)の場合は添付を省略できる）

２　事業参加者の一覧（下の様式を参考に作成）

＜事業参加者の一覧＞

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 氏名 | 住所 | ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業申請(○×) | 補助金所要  見込額(円) | 備考 |
| 1 | ○山　○男 | ■■市本町１－１ | ○ | １０２，０００ |  |
| 2 | ○△　○△ | ■■市本町５－１ | ○ | １２，９５０ |  |
| 3 | □□　○○ | ☆☆市東町２－２ | ○ | １３４，２００ |  |
| 4 | ○○　◇◇ | △△町新田３－３ | ○ | ２０８，２５０ |  |
| 5 | ◆◆　□□ | 〇〇市南町６－２ | ○ | ６４，０００ |  |
| 6 | ■■　◎◎ | △△町北田４－４ | ○ | ４２，７５０ |  |

※番号は事業参加者の通し番号とし、（セーフティネット申込者の内訳）の番号と連動させること。

（別紙２）

省 エ ネ ル ギ ー 等　対　策推 進 計 画

（品目名：トマト、きゅうり、シクラメン）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計画期間 | ３ | 年間 （R５事業年度～Ｒ７事業年度） |
| 都道府県名 |  | |
| 市町村名 | 千葉市、○○市、○○町 | |
| 計画策定主体名 | 房総省エネ研究組合 | |
| 計画策定主体代表者氏名 | ○山　○男 | |
| 計画参画者数 | ４ | |
| 住所（主たる事務所） | ■■市本町１－１ | |
| 電話番号（主たる事務所） | 0000‐00‐0000 | |
| メールアドレス | jabousou☆gmail.com | |

第１　産地における燃料使用量削減等の目標

１　施設園芸における省エネルギー等対策推進の考え方

|  |
| --- |
| （例）本産地では、現在、促成トマト及び半促成きゅうりの栽培に取り組んでおり、冬季は加温、春先と秋口は灰色カビ病等の病害予防のための湿度低減に重油暖房機が不可欠な状況である。そのような中で、暖房機の燃料であるＡ重油の価格が昨今の原油市況の中で大幅に上昇し、経費全体に占める燃料費の割合が大きくなっている。  そこで、ヒートポンプ等を導入し、既設の重油暖房機とのハイブリッド制御運転を行うことで燃油使用量の削減を図り、併せて『施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート』を活用した省エネ生産管理を実践することによって、経営の安定と生産物の安定供給が出来るようにする。 |

（注）当該産地における施設園芸の経営に関する現状と課題、省エネルギー等対策推進計画の実践を踏まえた今後の展開方向について記入する。

２過去の燃料使用量削減実績

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 削減率 | 実施事業年度 | 実績 |
| 10a当たり燃料使用量 | 15％ | Ｈ２７～Ｈ２９ | ６３KL→　５３KL（１６％） |
| Ｈ３０～Ｒ２ | ５３KL→　４５KL（１７％） |
| ～ | KG→　　KG（〇％） |
| ～ | KG→　　KG（〇％） |
| ～ | ㎥→　　㎥（〇％） |
| ～ | ㎥→　　㎥（〇％）  **これまでに省エネルギー対策に取り組んだ実績を記入する。**  **今回が新規加入の場合は不要。** |
| 単位生産量当たり燃料使用量 | 15％ | ～ | KL→　　KL（○％） |
| ～ | KG→　　KG（〇％） |
| ～ | ㎥→　　㎥（〇％） |

（注１）１期計画、２期計画における目標削減率15％を達成した場合に削減率を○で囲む。

（注２）実績はA重油・灯油は「ＫＬ」、ＬＰガスは「KG」、ＬＮＧは「㎥」の欄にそれぞれ記載し、省エネルギー等対策推進計画策定時の燃油現在使用量及び目標年の燃油使用実績を記載し、その差の率をカッコ内の削減率として記載。

３　燃料使用量削減等の目標

（１）10a当たり燃料使用量を削減する目標

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料の種類 | 年間（加温期間）使用量 | | | | 削減量  ③＝①－② | | 削減率  ④＝③／①×100 | |
| 現　　在 ① | | 目　　標② | |
| Ａ重油または灯油  （灯油の場合はＡ重油に換算） | ４５ | KＬ | ３６ | KＬ | ９ | KＬ | ２０ | ％ |
| ＬＰガス | ８ | ＫＧ | ７ | ＫＧ | １ | ＫＧ | １３ | ％ |
| ＬＮＧ | ３ | ㎥ | ２ | ㎥ | １ | ㎥ | ３３ | ％ |
| 合計（A重油換算） | ６０ | KＬ | ４８ | KＬ | １２ | KＬ | ２０ | ％ |
| 10a当たり | ６ | KＬ | ５ | KＬ | １ | KＬ | １６ | ％ |

1. 省エネルギー等対策推進計画に参画する者が経営する温室面積（計画該当品目）を対象に記載する。

**４５＋（８×１．２９９）＋（３×１．５６０）≒６０**

1. 年間(加温期間)使用量の「現在」及び「目標」欄は、第２の「（１）10a当たりの燃料使用量の削減を目標とする者の取組計画一覧」の合計欄から転記する。なお、それぞれの数値については小数点以下第１位を四捨五入する。

**個々の構成員の目標が15％以上でなくても**

**組織の合計の目標が15％以上であれば可能。**

（注３）燃料使用量の合計欄には、LPガス(kg)に1.299を、LNG(㎥)に1.560を乗じて、それぞれをA重油使用量（L）に換算したもの（換算方法について、以下同様）とA重油使用量の合計を記載する。なお、それぞれの数値については小数点以下第１位を四捨五入する。

(２)単位生産量当たり燃料使用量を削減する目標

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年間（加温期間）生産量 | | | | 削減量  ③＝①－② | | 削減率  ④＝③／①×100 | |
| 現　　在① | | 目　　標② | |
| 生産量  （品目名：　　　　　　） |  | ｔ |  | ｔ | **（１）に取り組む場合は記入不要。** | |  | |
| １t当たりの  燃料使用量 |  | KＬ |  | KＬ |  | KＬ |  | ％ |
|  | KG |  | KG |  | KG |  | ％ |
|  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ％ |
| 合計（A重油換算） |  | KＬ |  | KＬ |  | KＬ |  | ％ |

（注１）省エネルギー等対策推進計画に参画する者が経営する温室面積（計画該当品目）を対象に記載する。

（注２）年間(加温期間)生産量の「現在」及び「目標」欄は、第２の「（２）単位生産量当たり燃料使用量の削減を目標する者の取組計画一覧」の合計欄から転記する。なお、それぞれの数値については小数点以下第１位を四捨五入する。

（注３）重量での把握が困難な場合は、単位を数量に変更して記載してもよいものとする。

（注４）支援対象者内で複数の品目を生産している場合は、作付け戸数上位３品目（又は作付け戸数で全体の７割に達するまでの品目）について、枠を追加して記載する。

（注５）燃料使用量の合計欄には、LPガス(kg)に1.299を、LNG(㎥)に1.560を乗じて、それぞれをA重油使用量（L）に換算したもの（換算方法について、以下同様）とA重油使用量の合計を記載する。なお、それぞれの数値については小数点以下第１位を四捨五入する。

(３)民間の金融商品や備蓄タンク等を活用して燃料コストの変動を抑制する目標

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料の種類 | 年間（加温期間）使用量：現在　① | | 年間（加温期間） | | 抑制率  ③＝②／①×100 | | |
| 抑制量：目標　② | |
| Ａ重油または灯油  （灯油の場合はＡ重油に換算） |  | KＬ |  | KＬ  **（１）に取り組む場合は記入不要。** |  |  | ％ |
| ＬＰガス |  | ＫＧ |  | ＫＧ |  |  | ％ |
| ＬＮＧ |  | ㎥ |  | ㎥ |  |  | ％ |

（注１）省エネルギー等対策推進計画に参画する者が経営する温室面積（計画該当品目）を対象に記載する。

（注２）年間(加温期間)使用量及び抑制量欄は、第２の「（３）民間の金融商品や備蓄タンク等を活用して燃料コストの変動を抑制することを目標とする者の取組計画一覧」の合計欄から転記する。なお、それぞれの数値については小数点以下第１位を四捨五入する。

第２　目標達成に向けた取組手段

（１） 10a当たり燃料使用量の削減を目標とする者の取組計画一覧

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 氏名 | 温室面積 | 燃料使用量 | | 省エネ設備導入計画 | | |
| 現在 | 目標 | R5 事業年度 | R6 事業年度 | R7 事業年度 |
|  | ○山　○男 | 10a | 5,000L | 4,000Ｌ | 管理徹底 | 管理徹底 | 管理徹底 |
| 台 | 台 | 台 |
| 10a | 10a | 10a |
| （参考）省エネ設備導入実績 | | |
|
| 2 | ○△　○△ | 5a | 1,000L | 800Ｌ | 管理徹底 | 管理徹底 | 管理徹底 |
| 台 | 台 | 台 |
| 5a | 5a | 5a |
| （参考）省エネ設備導入実績 | | |
|
| 3 | □□　○○ | 40a | 22,000L | 18,000Ｌ | **ヒートポンプの活用** | **ヒートポンプの活用** | **ヒートポンプの活用** |
| 1台 | 2台 | 2台 |
| 40a | 40a | 40a |
| （参考）**ヒートポンプの活用** | | |
|
| 4 | ○○　◇◇ | 30a | 17,000L | 13,200Ｌ | **ヒートポンプの活用** | **ヒートポンプの活用** | **ヒートポンプの活用** |
| 1台 | 1台 | 1台 |
| 30a | 30a | 30a |
| （参考）**ヒートポンプの活用** | | |
|
| 5 | ◆◆　□□ | 10a | 8,000kg | 7,000kg | 管理徹底 | 管理徹底 | 管理徹底 |
| 台 | 台 | 台 |
| 10a | 10a | 10a |
| （参考）省エネ設備導入実績 | | |
|
| 6 | ■■　◎◎ | 5a | 3,000㎥ | 2,000㎥ | 管理徹底 | 管理徹底 | 管理徹底 |
| 台 | 台 | 台 |
| 5a | 5a | 5a |
| （参考）省エネ設備導入実績 | | |
|
| 合計 | | 1ha | 60,072Ｌ | 48,213Ｌ |  |  |  |
| 2台 | 3台 | 3台 |
| ha | ha | ha |
| 10a当たり | | | 6,007Ｌ | 4,821Ｌ | （参考）省エネ設備導入実績  **ヒートポンプの活用** | | |
|

（注１）本取組計画一覧は燃料種類別に作成することとし、ＬＰガスは「㎏」、ＬＮＧは「㎥」に単位を修正する。

（注２）計画参画者個々の省エネルギー等対策取組計画から転記する。

（注３） 燃料使用量（現在、目標）欄は、算定方法を確認できる資料等の根拠資料を添付のうえ産地の合計のみの記載とすることも可能とする。

（注４） 省エネ設備導入計画の欄は、上段に導入設備を、中段に導入台数を、下段に導入温室面積を記載する。

（注５） 申請数が多い場合等は、本表を別葉とする。

【添付資料】現在の燃料使用量、目標の燃料使用量の算定方法を確認できる資料

（２）単位生産量当たり燃料使用量の削減を目標とする者の取組計画一覧

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 氏名 | 温室面積 | 燃料使用量 | | 生産量 | | 省エネ設備・生産性向上設備導入計画 | | |
| 現在 | 目標 | 現在 | 目標 | 事業年度 | 事業年度 | 事業年度 |
|  |  | a | L | L  **３（２）を選択していない場合は記入不要。** | t  （　　L/t） | t  （　　L/t） |  |  |  |
| 台 | 台 | 台 |
| a | a | a |
| （参考） | | |
|
|  |  | a | L | L | t  （　　L/t） | t  （　　L/t） |  |  |  |
| 台 | 台 | 台 |
| a | a | a |
| （参考） | | |
|
|  |  | a | L | L | t  （　　L/t） | t  （　　L/t） |  |  |  |
| 台 | 台 | 台 |
| a | a | a |
| （参考） | | |
|
|  |  | a | L | L | t  （　　L/t） | t  （　　L/t） |  |  |  |
| 台 | 台 | 台 |
| a | a | a |
| （参考） | | |
|
| 合計 | | a | L | L | t  （　　L/t） | t  （　　L/t） |  |  |  |
| 台 | 台 | 台 |
| a | a | a |
| （参考） | | |
|

（注1）本取組計画一覧は燃料種類別に作成することとし、ＬＰガスは「㎏」、ＬＮＧは「㎥」に単位を修正する。

（注２） 計画参画者個々の省エネルギー等対策取組計画から転記する。

（注３） 燃料使用量（現在、目標）及び生産量（現在、目標）欄は、算定方法を確認できる資料等の根拠資料を添付のうえ産地の合計のみの記載とすることも可能とする。

（注４） 重量での把握が困難な場合は、単位を数量に変更して記載してもよいものとする。

（注５） 省エネ設備・生産性向上設備導入計画の欄は、上段に導入設備を、中段に導入台数を、下段に導入温室面積を記載する。

（注６） 申請数が多い場合等は、本表を別葉とする。

【添付資料】燃料使用量・生産量の算定方法を確認できる資料

（３）民間の金融商品や備蓄タンク等を活用して燃料コストの変動を抑制することを目標とする者の取組計画一覧

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 氏名 | 温室面積  **３（３）を選択していない場合は記入不要。** | 燃料使用量 （現在） | 燃料コストの  変動抑制量 （目標） | 変動抑制取組計画 | | |
| 事業年度 | 事業年度 | 事業年度 |
|  |  | a | L | Ｌ | （参考） | | |
|
|
|  |  | a | L | Ｌ | （参考） | | |
|
|
|  |  | a | L | Ｌ | （参考） | | |
|
|
|  |  | a | L | Ｌ | （参考） | | |
|
|
| 合計 | | ha | L | Ｌ | （参考） | | |
|
|
|
|

（注1）本取組計画一覧は燃料種類別に作成することとし、ＬＰガスは「㎏」、ＬＮＧは「㎥」に単位を修正する。

（注２） 変動抑制取組計画については、支援対象者が一体的に取り組む場合は、合計欄にのみ記載。

計画参画者が個別に取り組む場合は、個々の省エネルギー等対策取組計画から転記する。

(注３) 燃油コストの変動抑制量は、燃料コストの変動が産地の経営に及ぼすリスクに対して、民間の金融商品や備蓄タンク等の活用により、産地が燃料コストの変動に対するリスク軽減に備えている燃料量を記載する（例えば、備蓄タンクの活用であれば、燃料価格が高騰した際に、一定価格（高騰した価格よりも安い価格）で○○ＫＬ売り渡せることが可能な量）。

（注４） 変動抑制取組計画の（参考）欄には、どの事業年度からどのような取組により、燃料価格や燃料使用量の変動を抑制するのかが分かるよう記載する。

（注５） 申請数が多い場合等は、本表を別葉とする。

（注６） 燃料価格や燃料使用量の変動を抑制するための取組内容は支援対象者ごとに異なることから、本表については、事業主体と協議の下、適宜変更することも可能とする。

【添付資料】

　現在の燃料使用量、目標の変動抑制量の算定方法を確認できる資料