## 様式１
水銀濃度測定結果調査票
工場又は事業場の名称
工場又は事業場の所在地
水銀排出施設の名称及び型式
水銀排出施設の種類
測定業者名
測定箇所 （試料採取位置）
施設の使用状況 |  | 稼働 ・ 休止 ・ 稼働前
測定年度の年間稼働時間（実働時間）
測定回数※1 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目
全水銀 | 測定値（µg/m3）
ガス状水銀 | 実測値（µg/m3）
酸素濃度補正値（µg/m3）
酸素濃度（%）
| 測定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
| 測定時刻 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分
検出下限値（µg/m3）
定量下限値（µg/m3）
粒子状水銀 | 実測値（µg/m3）
酸素濃度補正値（µg/m3）
酸素濃度（%）
| 測定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
| 測定時刻 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分 | 時 分～時 分
検出下限値（µg/m3）
定量下限値（µg/m3）
測定時の乾き排ガス流量（m3/h）
粒子状水銀測定の省略要件を満たしているか※2 |  | 満たしている ・ 満たしていない
備考
（裏面に続く）
※1
施設種 |  | 施設規模 |  | 測定回数
下記以外の施設 |  | 排出ガス量（湿り） 4万m3/h以上 |  | 4ヶ月をこえない作業期間ごとに１回以上
|  | 排出ガス量（湿り） 4万m3/h未満 |  | 6ヶ月をこえない作業期間ごとに１回以上
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 |  | ― |  | 年１回以上
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |  | ― |  | 年１回以上
（再測定を行った場合は、最後の測定日から起算します。）
（予備施設である等の理由のため、測定回数が少ない場合には、備考欄に理由を記載してください。）
※2 水銀排出施設が、連続する３年の間継続して以下①～③のいずれかの条件を満たす場合 ①粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満であること。 ②測定結果の年平均（※3）が50µg/m3未満である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であるもの。 ③測定結果の年平均（※3）が50µg/m3以上である施設のうち、 各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5％未満であり、 かつ、粒子状水銀の濃度が2.5µg/m3未満であるもの。
※3 連続する１年の間の定期測定の結果を平均して算出した値。 再測定を行った場合は、再測定の結果（「定期測定及び３回以上の再測定）」のうち、 最大値・最小値を除く 全ての結果の平均値）を用いて、年平均値を算出する。
※4 令和4年度中の定期測定で排出基準を上回る濃度が検出され、再測定を令和5年度に実施した場合、 その再測定結果についても情報提供ください。
※5 排出基準を上回る濃度が検出されていた場合には、 その原因について考えられることを、備考欄に記載してください。