別紙４

保安教育

| 科目／範囲 | 時間 |
| --- | --- |
| 可燃性天然ガスの性質に関する知識 ・温泉汲み上げに付随する可燃性天然ガスの性状について ・可燃性天然ガスの性質、危険性について | 0.5時間 |
| 火災又はガス爆発事故等の予防に関する知識 ・掘削作業及び掘削作業に要する設備機器における留意事項について ・巡視及び検査について（日常点検マニュアルの指導等） ・災害時の対応について（災害時の対応マニュアルの指導等） | 2.0時間 |
| 関係法令に関する知識 ・温泉法について | 0.5時間 |
| （合計） | 3.0時間 |