## 掘削・日常点検
別紙３
（作成例） 日 常 点 検 表
現場名 ： ○○温泉掘削現場
点検年月日 | 点 検 結 果 |  |  |  | 警報装置の 作動状況 | 作業内容 | 掘削深度 | 備 考 | 点検者名 | 責任者 検閲欄
○年○月○日 | 点検時刻 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 警報装置作動なし | 掘削作業 | ２００ｍ |  | 掘削太郎 | 現場責任者 安全担当者 （サイン）
| メタン濃度 の測定値 | ・測定結果 0％LEL（掘削口周辺） 0％LEL（○○周辺） |  | ・測定結果 0％LEL（掘削口周辺） 0％LEL（○○周辺）
| ガス噴出 の兆候 | 有・無 |  | 有・無
○年○月○日 | 点検時刻 |  |  |  | ○○時○○分 警報装置作動 ガス濃度 ○○％LEL | 掘削作業 | ５００ｍ
メタン濃度 の測定値
ガス噴出 の兆候
○年○月○日 | 点検時刻 |  |  |  | ○月○日から引き続き警報装置作動中 ガス濃度 ○○％LEL | ゆう出路の洗浄 | 1,500ｍ
メタン濃度 の測定値
| ガス噴出 の兆候 | 常時監視 噴出の兆候なし
点検事項
■毎作業日１回以上点検を実施し記録する事項
①掘削口、泥水ピット周辺及び可燃性天然ガスが滞留するおそれがある場所において、空気中のメタン濃度が危険な濃度 （25％LEL）となっていないか（携帯型可燃性ガス測定器を用いて測定）。
②可燃性天然ガスの噴出の兆候がないか（毎作業日１回以上、ゆう出路洗浄時は常時）。
■その他状況に応じて必要な事項
○掘削口から水平距離３ｍ(８ｍ)の範囲内で、火気使用設備等の設置又は火気を使用する作業を行っていないか。
○火気厳禁等の提示が適切な位置に設置されているか。
○関係者以外の立入禁止措置が適切に講じられているか。
○消火器が必要な箇所に備えられているか。
○ガス警報設備が正常に機能しているか。